 **(*Anexa nr. 1*)**

 La decizia Consiliului raional

 nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAPORT**

**DISPOZIȚIA NR. 119 DIN 22.10.2021**

**“ CU PRIVIRE LA INSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND EXAMINAREA STĂRII TEHNICE A CLĂDIRILOR PUBLICE AFLATE LA BALANȚA CONISIULUI RAIONAL SÎNGEREI ”**

1. **INTRODUCERE**
	1. ***Obiectivul*** și ***scopul*** prezentei Dispoziții este evaluarea și inventarierea clădirilor aflate la balanța Consiliului Raional Sîngerei cu scopul de a crea și actualiza informațiile cu privire la starea tehnică, concomitent se execută colectarea datelor pentru elaborarea planului de acțiuni în domeniul eficienței energetice pe termen lung.
	2. ***Executarea*** și ***îndeplinirea*** prezentei Dispoziții a fost exercitată de grupul în componența:

**ERIMEI Iulian –** Vicepreședintele Raionului , Controlul asupra realizării prezentei Dispoziții.

**HARABAGIU Ion –** Specialist Principal Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism

**NEGRESCU Iurie –** Specialist Superior DEAI , Jurist.

**BERLODEAN Dragoș –** Specialist Superior SAT și EE- DEAI

1. **DATE GENERALE**

2.1 Pe perioada lunii Octombrie - Decembrie anul 2021 au fost inspectate/evaluate următoarele clădiri:

**1. *RĂDOAIA*** 3 (Trei) Construcții

 ***Imobil*:** Număr Cadastral – 7468117.020.01

Suprafața: 960.4 m2

 ***Imobil***: Număr Cadastral - 7468117.020.02

Suprafața: 90.5 m2

 ***Imobil***: Număr Cadastral – 7468117.020.03

Suprafața: 36.2 m2

***Proprietarul*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI

***Temeiul Înscriereii:*** Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

***Data înregistrării:*** 31.12.2009

***Tipul grevării: Contract***

***Temeiul Înscrierii:*** Contract de comodat Nr.1 din 07.03.2013 (7401/13/12758)

***Data Înregistrării*** 09.07.2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Teren***: Număr Cadastral – 7468117.020

Suprafața: 0.5416 ha

***Proprietar:*** Administrația publică locală

***Temeiul Înscrierii:*** Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

***Data înregistrării:*** 31.12.2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2*. CS BILICENII VECHI*** 4 (Patru) Construcții

 ***Imobil***: Număr Cadastral – 7420121.010.01

 ***Imobil***: Număr Cadastral – 7420121.010.02

 ***Imobil***: Număr Cadastral – 7420121.010.03

 ***Imobil***: Număr Cadastral – 7420121.010.04

***Tipul grevării: Contract***

***Temeiul Înscrierii*** Contract de comodat Nr.7 din 08.05.2013 (7401/13/12759)

***Data înregistrării:***09.07.2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Teren***: Număr Cadastral 7420121.010

***Proprietarul:*** Administrația publică locală

***Temeiul înscrierii*** Legea nr. 981-XIV din 11.05.2000

***Data înregistrării*** 31.12.2009

Cota parte: CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

***Temeiul înscrierii:*** Act de inventarierii nr.7401/09/14946 din 06.08.2009

Decizia Consiliului Raional nr. 3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14946)

***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***3. BILICENII NOI*** 2 (Două) Construcții

 ***Imobil*:** Număr Cadastral – 7417206.175.01

Suprafață: 396.9 m2

***Imobil*:** Număr Cadastral – 7417206.175.02

Suprafața: 30.5 m2

 ***Temeiul înscrierii*** Contract de comodat Nr. 21 din 28.05.2012 (7401/12/8939)

 ***Termenul***:10.07.2017 – 10.07.2027

 ***Data înregistrării:*** 11.06.2012

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Teren*:** Număr cadastral **–** 7417206.175

 ***Modul de folosință*** – Pentru construcții

 Suprafața – 04943 ha

 ***Proprietarul*** – Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii*** Legea nr.981-Xxiv din 11.05.2000

 ***Data înregistrării*** 27.11.2002



 **4. *COTIUJENII MICI*** 2 (Două) Construcții

 ***Imobil*:** Număr cadastral – 7439116.004.01

Suprafața 155.6 m2

 ***Imobil*:** Număr cadastral – 7439116.004.02

 Suprafața – 23.9 m2

***Proprietarul*** – CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/09/14956)

 ***Data înregistrării*** 31.12.2009

 ***Temeiul înscrierii*** Contract de COMODAT nr. 7401/13/7093 din 04.04.2013

 **Termenul: 04.04.2013 – 04.04.2023**

 ***Teren*:** Număr cadastral – 7439116.004

 ***Modul de folosință***: Pentru construcții

 Suprafața 0.1001 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării*** 31.12.2009

 **5. *ALEXEUCA*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7439117.004.01

 ***Proprietarul*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii*** – Act de inventariere nr. 97401/09/14959 din 18.09.2009

 Decizia Consiliului local nr.3/11 din 06.08.2009

 **Data înregistrării**: 31.12.2009

 ***Teren*:** Număr cadastral – 7439117.004

 ***Modul de folosință***: Pentru construcții

 ***Proprietarul*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii*** Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării*** 31.12.2009



 **6. *IZVOARE*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7456107.021.01

Suprafață: 221.7 m2

 ***Proprietarul*** – CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI ,

Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii*** – Act de inventariere nr.97401/09/149570

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009

 ***Data înregistrării*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării: Contract***

 ***Temeiul înscrierii*** – Contract de COMODAT nr.7 din 04.04.2013 (7401/137094)

 ***Termenul:04.04.2013 – 04.04.2023***

 **SOLICITANTUL** – CENTRU DE SĂNĂTATE DRĂGĂNEȘTI

 ***Teren****:* Număr cadastral – 7456107.021

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 Suprafața – 0.0571 ha

 ***Proprietarul*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării*** 31.12.2009

 **7. *CHIȘCĂRENI 7 (Șapte)***

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7424407.041.01

Suprafața – 514.6 m2

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7424407.041.02

Suprafața – 96.2 m2

 ***Imobil:*** Număr cadastral - 7424407.041.03

Suprafața – 91.6 m2

 ***Imobil:*** Număr cadastral - 7424407.041.04

Suprafața – 85.4 m2

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7424407.041.05

Suprafața – 87.5 m2

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7424407.041.06

Suprafața – 30.5 m2

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7424407.041.07

Suprafața – 33.5 m2

 ***Proprietarul*:** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. f/n din 01.01.2004 (7401/07/3455/01)

 Decizia nr.3/3 din 15.07.2004 (7401/07/3455/01)

 Tipul grevării Gestiune economică

 ***Solicitantul:*** SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI INSTITUȚIE MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ

DATA ÎNREGISTRĂRII: 29.03.2007

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7424407.041

Suprafață:0,3611 ha

 ***Locul amplasării:*** Separat în 7414407485

 ***Modul de folosință:*** Destinație specială

 ***Proprietarul:*** Primăria com.Chișcăreni 25.07.2007 , Codul personal 1007601002614

 ***Tipul înscrierii:*** Deciziadeformarea bunului imobil nr.17 din 26.03.2007 (7401/07/5008/01)

 ***Data înregistrării:* 10.05.2007**



 **8. *BOCANCEA SCHIT*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr cadastral – 7449108.002.01

Suprafață: 54.6 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI,

 Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii***: Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/09/14962)

 Decizia Consiliului Raional nr3/11 din 06.08.2009

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

Tipul grevării: **Arendă**

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat Nr. 3 din 30.07.2013 (7401/13/15877)

 ***Termenul: 30.07.2013 – 30.07.2023***

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE FLĂMÎNZENI-

COȘCODENI

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7449108.002

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

Suprafața: 0.0935 ha

 ***Proprietarul:*** PRIMĂRIA COMUNEI DUMBRĂVIȚA, (27.12.2001)

Codul personal 1007601002371

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr. 523-XIV din 16.07.1999



 ***9. DUMBRĂVIȚA*** 2 (Două) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7449206.010.01

Suprafața: 298.2 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7449206.010.02

Suprafața: 24.5 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. (7401/10/14940)

Decizia Consiliului locl nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14940)

 ***Data înregistrării:*** **31.12.2009**

 ***Tipul grevării:* Arendă**

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.3 din 30.07.2013 (7401/13/15876)

 ***Termenul:*** 30.07.2013 – 30.07.2013

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE FLĂMÎNZENI-COȘCODENI

 ***Data înregistrării:*** 30.08.2013

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral 7449206.010

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

Suprafața: 0.2346 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

******

 ***10. BURSUCENI*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral 7422112.004.01

Suprafață: 124.5 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI,

Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. 7401/09/14960 din 06.08.2009

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14960)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării: Arendă***

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.3 din 30.07.2013 (7401/13/15879)

 ***Termenul:*** 30.07.2013 – 30.07.2023

 ***Solicitantul:*** CENTRUL DE SĂNĂTATE FLĂMÎNZENI-COȘCODENI

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7422112.004

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 0.0655 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria Bursuceni (25.07.2005) Codul personal 1007601002245

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietate publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***11. COȘCODENI*** 8 (Opt) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.01

Suprafața: 381.4 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.02

******  Suprafața: 317.2 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.03

Suprafața: 135.5 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.04

Suprafața: 242 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.05

 Suprafața: 63.7 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.06

Suprafața: 127.3 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7436208.017.08

Suprafața: 121.6 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. (7401/09/14942) din 06.08.2009

Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14942)

 ***Data înregistrării: 31.12.2009***

 ***Tipul grevării: Arendă***

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.3 din 30.07.2013 (7401/13/15878)

 ***Termenul:*** 30.07.2013 – 30.07.2023

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE FLĂMÎNZENI-COȘCODENI

 ***Data înregistrării:*** 30.08.2013

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7436208.017

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

Suprafața: 1.7148 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria comunei Coșcodeni (25.07.2005) Codul Personal 1007601002865

 ***Temeiul înscrierii:*** Decizia Consiliului local nr 6/12 din 19.12.2018 (7401/19/3758)

Legea cu privire la proprietatea publică a UAT nr. 523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***12. HECIUL VECHI*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7411308.303.01

 Suprafața: 110.7 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr (7401/09/14958) Decizia Consiliului raional Sîngerei

 ***Tipul Grevării:*** Locațiune

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat Nr.121 din 06.09.2017 (7401/17/23536)

 ***Termenul:*** 06.09.2017 – 06.09.2027

 ***Solicitantul:*** *“* CENTRU DE SĂNĂTATE BIRUINȚA “

 ***Data Înregistrării:*** 07.11.2017

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7411308.303

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 ***Suprafața:*** 0.0493 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică locală a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999 (7401/09/14958)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009



 ***13. GRIGOREȘTI*** 2 (Două) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7411303.204.01

Suprafață: 72.9 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7411303.204.02

 Suprafața: 15.8 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. (7401/09/14963) Decizia Consiliului Raional Sîngerei nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14963)

 ***Data înregistrării: 31.12.2009***

 ***Tipul grevării:*** Locațiune

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.121 din 06.09.2017 (7401/17/23534)

 ***Termenul:*** 06.09.2017 – 06.09.2027

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE BIRUINȚA

 ***Data înregistrării:*** 07.11.2017

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7411303.204

Suprafața: 0.0714 ha

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr.981-XIV din 11.05.2000

 ***Data înregistrării:*** 03.07.2002

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.6 din 02.12.2013 (7401/13/23056)

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE BIRUINȚA

 ***Data înregistrării:*** 12.12.2013

 ***14. or. BIRUINȚA*** 2 (Două) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7402106.269.01

Suprafața: 526.0 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7402106.269.02

 ***Modul de folosință:*** Garaj

Suprafața: 79.5 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. 7401/09/14944

 Decizia Consiliului Raional Sîngerei nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14944)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Locațiune

 ***Obiectul grevării:*** Bunul Imobil – 7402106.269.01 = 395,3 m2

 7402106.269.02

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.121 din 06.09.2017 (7401/17/23532)

 ***Termenul: 06.09.2017 – 06.09.2027***

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE BIRUINȚA

 ***Data înregistrării: 07.11.2017***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Obiectul grevării:*** Bunul imobil - 7402106.269.01

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.121 din 07.09.2017 (7401/19/1471)

 ***Termenul:*** 07.09.2017 – 07.09.2046

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

 ***Sediu:*** Chișinău Centru, mun. Chișinău, Constantin Vîrnav nr.16

 ***În comodat:*** 130,7 m2

 ***Data înregistrării:*** 26.02.2019

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7402106.269

 ***Adresa r-***nul Sîngerei,or. Biruința str. Independenței

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 0.4937 ha

 ***Proprietarul:*** Orașul Biruința, raionul Sîngerei

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrarii:*** 31.12.2009

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat Nr.121 din 06.09.2017 (7401/17/23532)

 ***Termenul:*** 31.01.2013 – 31.01.2027

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE BIRUINȚA

 ***Data înregistrării:*** 09.04.2013

 ***Bunul Imobil:*** Construcție

 ***Număr cadastral:*** 7402103.075.01

Suprafața: 484,4 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. (7401/09/14945) din 06.08.2009 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009

 ***Data înregistrării***: 31.12.2009

 ***Drepturi înregistrate***:

 ***Tipul grevării***: Contract

 ***Temeiul înscrierii***: Contract de comodat nr.2 din 23.07.2012 (7401/12/13804)

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE BIRUINȚA

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7402103.075

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

 Suprafață: 0.0485 ha

 ***Proprietarul:*** Orașul Biruința, raionul Sîngerei.

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***15. com. CUBOLTA*** 3 (Trei)Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7442126.029.01

 Suprafață: 319.0 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral - 7442126.029.02

 Suprafață: 25.7 m2

 ***Modul de folosință:*** Garaj

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7442126.029.03

Suprafața: 28.0 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii*** Act de inventariere nr. din 18.09.2009 (7401/09/14947)

Act de inventariere a clădirilor nr. f/n din 18.08.2011 (7401/11/13846)

 Decizia Consiliului raional nr. 6/15 din 18.08.2011 (7401/11/13846)

 ***Tipul grevării:*** Locațiune

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.65 din 01.09.2015 (7401/16/14085)

 ***Termenul:*** 01.09.2015 – 01.09.2025

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU DE SĂNĂTATE CUBOLTA

 ***Data înregistrării: 01.09.2016***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7442126.029

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 0.1571 ha

 ***Proprietarul:*** com. Cubolta, r. Sîngerei

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de constatare pe teren la modificarea planului cadastral nr. f/n din 02.02.2011 (7401/11/13846)

Decizia Consiliului local nr.4/2 din 08.12.2020 (7401/21/2821)

Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009



 ***16. OCTEABRISCOE*** 1 (Una)Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7473105.088.01

Suprafața: 203.3 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/09/14955)

Decizia Consiliului Raional nr. 3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14955)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Locațiune

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.123 din 27.06.2017 (7401/18/1886)

 ***Termenul:*** 27.06.2017 – 27.06.2027

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară publică CENTRU DE SĂNĂTATE BILICENII VECHI

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7473105.088

Suprafața: 0.0204 ha

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 ***Proprietarul:*** Primăria comunei Țambula

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.199

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***17. VRĂNEȘTI*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401409.094.01

 Suprafața: 137.2 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr (7401/09/14950) din 06.08.2009

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/149500

 ***Data înregistrarii:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.21 din 28.05.2012 (7401/12/8935)

Contract de comodat nr.5 din 10.07.2017 (7401/17/25685)

 ***Termenul:*** 11.06.2012 – 11.06.2017

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU DE SĂNĂTATE SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 03.01.2018

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Teren:*** Număr Cadastral – 7401409.094

 Suprafața: 0.1527 ha

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

 ***Proprietarul:*** Administrația Publică Locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr.981-XIV din 11.05.2000

 ***Data înregistrării:*** 21.01.2002



 ***18. ȚAMBULA*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7473114.146.01

 Suprafața: 55.3 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. (7401/09/14953)

Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/149530

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.7 din 08.05.2013 (7401/13/12760)

 ***Termenul:*** 08.05.2013 –

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU DE SĂNĂTATE BILICENII VECHI

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7473114.146

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 0.0389 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr.981-XIV din 11.05.2000

 ***Data înregistrării:*** 16.05.2003



 ***19. GRIGOROVCA*** 2 (Două) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7429310.156.01

Suprafața: 90.1 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7429310.156.02

Suprafața: 5.6 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr.97401/09/14952)

Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14952)

 ***Data înregistrării:***31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Bunul Imobil:*** 7429310.156.01

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.39 din 28.11.2013 (7401/13/21998)

 ***Termenul:*** 28.11.2013

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU DE SĂNĂTATE SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 29.11.2013

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral ***–*** 7429310.156

 ***Locul amplasării:*** Fostul - 7429300.001

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

 Suprafața: 0.0645 ha

 ***Proprietarul:*** Com, Grigorăuca (25.07.2007)

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de constatare nr. f/n din 10.11.2016 (7401/16/20050)

Legea nr.981-XIV din 11.05.2000

 ***Data înregistrării:*** 06.12.2006

 ***20. SACAROVCA*** 2 (Două)Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446207.014.01

Suprafață: 85.0 m2

 ***Modul de folosință:*** Casă de locuit individuală

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446207.014.05

 ***Modul de folosință:*** Construcție accesorie

Suprafața: 30.3 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de vînzare/cumpărare nr.725 din 30.01.2012 (7401/12/3887)

 ***Data înregistrării:*** 20.03.2012

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.5 din 08.04.2013 (7401/13/7091)

 ***Termenul:*** 08.04.2013 – 08.04.2023

 ***Titularul grevării:*** CENTRU DE SĂNĂTATE DRĂGĂNEȘTI

 ***Data înregistrării:*** 17.04.2013

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7446207.014

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 0.2502 ha = Cotă parte 1/2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de vînzare/cumpărare nr.725 din 30.01.2012 (7401/12/3887)

 ***Data înregistrării:*** 20.03.2012

 ***21. RĂZĂLĂI*** 14 (Paisprezece) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7460303.205.01

Suprafața: 788.1 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.03

 Suprafața: 434.3 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.04

Suprafața: 434.5 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.05

Suprafața: 582.2 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.06

 Suprafața: 203.4 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.07

Suprafața: 247.1 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.09

Suprafața: 25.2 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.10

 Suprafața: 70.7 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.11

Suprafața: 61.9 m2 – *Depozit*

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.12

Suprafață: 50.0 m2 – *Depozit*

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.13

Suprafața: 71.4 m2 – *Depozit*

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.14

Suprafața: 184.9 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.15

 Suprafața:157.4 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7460303.205.16

 Suprafața: 114.1 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. din 06.08.2009 (7401/10/6891)

Decizia Consiliului local nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/10/6891)

 ***Data înregistrării:*** 25.06.2010

 ***Tipul grevării:*** Gestiune economică

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/10/6891)

Decizia Consiliului local nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/10/6891)

 ***Termenul:***

 ***Solicitantul:*** DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI SPORT , SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 25.06.2010

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7460303.205

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 2.1662 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr.981-XIV din 11.05.2000

 ***Data înregistrarii:*** 02.02.2007

 ***22. Or. SÎNGEREI***

***14 (Paisprezece) Construcții Spitalul Raional***

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.01

Suprafața: 1483.0 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.02

Suprafața: 372.8 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.03

Suprafața: 822.3 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.04

Suprafața: 58.9 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.05

Suprafața: 310.8 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.07

Suprafața: 650 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.11

Suprafața: 68.5 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.12

Suprafața: 45.2 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.13

Suprafața: 77.9 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.15

Suprafața: 631.7 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.16

Suprafața: 737.2 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.18

Suprafața: 18.5 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.23

Suprafața: 959.4 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401502.203.24

Suprafața: 87.6 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:***Act de inventariere a clădirilor, proprietate a Consiliului Raional Sîngerei, situația la 2009 nr (7401/10/5757)

 Decizia Consiliului local nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/10/5757)

 ***Data înregistrării:*** 25.05.2010

 ***Tipul grevării:*** Folosință

 ***Obiectul grevării:*** Bunul imobil: 7401502.203.01

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.6/21 din 05.08.2021 (7401/21/13844)

 ***Termenul:*** 05.08.2021 – 05.08.2031

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitar Publică CENTRU NAȚIONAL DE ASISTENȚA MEDICALĂ URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ

 ***Sediu:*** CHIȘINĂU CENTRU , mun. Chișinău, Constantin Vîrnav nr.16

 ***În comodat:*** suprafața de 454,64 m2

 ***Data înregistrării:***14.09.2021

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral -7401502.203

Suprafața: 10.7113 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Modul de folosință:*** Destinația specială



 ***CENTRU DE CREAȚIE (Sîngerei)***

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401519.033.01

Suprafața: 245.9 m2

 ***Proprietarul:*** CONSIULIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. (7401/10/6888)

Decizia Consiliul local nr.3/11 din 06.08.2009

 ***Data înregistrării: 25.06.2010***

 ***Tipul grevării:*** Gestiune economică

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. din 06.08.2009 (7401/10/6888)

Decizia Consiliul local nr.3/11 din 06.08.2009

 ***Solicitantul:*** DIRECȚIA DE ÎNVĂȚAMÎNT TINERET ȘI SPORT, SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 25.06.2010

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401519.033

Suprafața: 0.0977 ha

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții



 ***SÎNGEREI IMSP CS*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401509.067.01

Suprafața: 676.7 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/12/7151)

Decizia consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/12/7151)

 ***Data înregistrării:*** 11.05.2012

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.5 din 10.07.2017 (7401/17/25683)

 ***Termenul:*** 10.07.2017 – 10.07.2027

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico – Sanitară Publică, CENTRU DE SĂNĂTATE SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 03.01.2018

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401509.067

Suprafața: 0.068 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 11.05.2012

 ***CASA RAIONALĂ DE CULTURĂ*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.116.01

Suprafața: 1040.6 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Proces verbal al ședinței extraordinare a consiliului orășănesc nr. 10 din 23.12.2004 (7401/09/8977)

 ***Data înregistrării:*** 20.08.2009

 ***Tipul grevării:*** Gestiune Economică

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de predare – primire din 28.01.2005 (7401/09/8977)

 ***Solicitantul:*** SECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI RAIONAL SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 20.08.2009



 ***23. CHIRILENI*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7446204.018.01

 Suprafața: 201.5 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14948)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat Nr.7 din 04.04.2013 (7401/12/9209)

 ***Termenul: 04.04.2012 – 04.04.2023***

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE DRĂGĂNEȘTI

 ***Data înregistrării:*** 17.04.2013

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7446204.018

 Suprafața: 0.0717 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.199

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***24. PEPENI*** 4 (Patru) Construcții

 ***LICEUL ALEXANDRU AGAPI***

****** ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7460301.025.01

 Suprafața: 3594.7 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7460301.025.02

 Suprafața: 316.0 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7460301.025.03

 Suprafața: 30.m2

***Imobil:*** Număr Cadastral –7460301.025.04

 Suprafața: 30.0 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr. din 06.08.2010 (7401/10/6890)

 Decizia Consiliului local nr.3/11 din 06.08.2010 (7401/10/6890)

 ***Data înregistrării: 25.06.2010***

 ***Tipul grevării:*** Gestiune Economică

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de invenatriere din 06.08.2009 (7401/10/6890)

 Decizia Consiliului local. Nr 3/11 din 06.08.2009 (7401/10/6890)

 ***Solicitantul:*** DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI SPORT , SÎNGEREI

 ***Data înregistrării:*** 25.06.2010

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7460301.025

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 Suprafața: 2.4064 ha

 ***Proprietarul: Înregistrarea dreptului nu a fost solicitată***

*** PEPENI*** 3 (Trei) Construcții

 ***IMSPCS PEPENI***

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7460303.382.01

 Suprafața: 969.7 m2

***Imobil:*** Numar Cadastral ***–*** 7460303.382.02

Suprafața: 80.5 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr (7401/09/149430

 Decizia Consiliului raional nr.3/11 din 06.08.2009 97401/14/994)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Tipul grevării:*** Folosință

 ***Obiectul grevării:*** 7460303.382.01

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr. 1/22 din 05.04.2021 97401/21/13847)

 ***Termenul: 05.04.2021 – 05.04.2031***

 ***În comodat:*** 131,2 m2

 ***Solicitantul***: Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

 ***Data înregistrării:*** 14.09.2021

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Tipul grevării:*** Folosință

 ***Obiectul grevării:*** 7460303.382.02

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr. 1/22 din 05.04.2021 (97401/21/13847)

 ***Termenul: 05.04.2021 – 05.04.2031***

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRU NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

 ***Data înregistrării:*** 14.09.2021

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7460303.382

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 Suprafața: 2.1529 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Decizia cu privire la formarea prin separare nr. f/n din 01.09.2014 97401/14/26059), Legea UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***25. DRĂGĂNEȘTI*** 12 (Dousprezece) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.01

 Suprafața: 435.1 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.02

 Suprafața: 302.7 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.03

 Suprafața: 95.8 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.04

 Suprafața: 152.5 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.05

 Suprafața: 141.6 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.06

 Suprafața: 150.1 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.07

 Suprafața: 235.9 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.08

 Suprafața: 295.2 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.09

 Suprafața: 252.8 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.10

 Suprafața: 112.8 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.11

 Suprafața: 193.3 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7446229.008.12

 Suprafața: 45.1 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 18.09.2009 (7401/10/14941)

 Decizia Consiliului local nr.3/11 din 06.08.2009 (97401/10/14941)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Obiectul grevării:*** 7446229.008.01

 7446229.008.02

 7446229.008.03

 7446229.008.04

 7446229.008.05

 7446229.008.06

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.7 din 04.04.2013 (7401/13/7090)

 Acord adițional nr.1 din 22.03.2018 (7401/19/1465)

 ***Termenul: 04.04.2013 – 04.04.2048***

 ***Solicitantul:*** CENTRU DE SĂNĂTATE DRĂGĂNEȘTI

 ***Data înregistrării:*** 17.04.2013

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Obiectul grevării:*** 7446229.008.01

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de subcomodat nr. 4/18 din 17.04.2018 (7401/19/1468)

 ***Termenul:*** 01.12.2014 – 01.12.2043

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico – Sanitară publică CENTRU NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

 ***Însemnări:*** SUBCOMODAT , 49.8 m2

***Data înregitrării:*** 15.04.2015

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Tipul grevării:*** COMODAT

 ***Obiectul grevării:*** 7446229.008.01

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de subcomodat nr. 4/18 din 17.04.2018 (97401/19/1468)

 ***Termenul:*** 17.04.2018 – 17.04.2047

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico – Sanitară publică CENTRU NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

 ***Însemnări:*** în comodat 39.1 m2

 ***Data înregistrării:*** 26.02.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Teren:*** Număr Cadastral - 7446229.008

Suprafața: 2.3233 ha

***Proprietarul:*** Administrația publică locală

***Temeiul înscrierii:*** Legea R.M a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***26. BĂLĂȘEȘTI*** 1 ( Una ) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral –7416106.017.01

 Suprafața: 194.7 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/09/14954)

 Decizia Consiliului Raioanal nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14954)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.21 din 28.05.2012 (97401/12/9211)

 ***Termenul: 28.05.2012 – 28.05.2017***

 ***Solicitantul:*** Instituția Medico – Sanitară Publică CENTRU DE SĂNĂTATE SÎNGEREI

 ***Teren***: Număr Cadastral – 7416106.017

 Suprafața: 0.0816 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării: 31.12.20093***



 ***27. MIHAILOVCA*** 1 (Una) Încăpere

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7458205.038.02.001

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , (28.12.2006) , Codul personal 1007601009369

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract nr.37 din 24.04.2015 (97401/15/10498)

 ***Data înregistrării:*** 07.08.2015

 ***Tipul grevării:*** Comodat

 ***Temeiul înscrierii***: Contract de comodat nr.66/4 din 02.11.2015 (7401/17/2485)

 ***Termenul:*** 02.11.2015 – 01.11.2025

 ***Solicitantul: IMSP CENTRU DE SĂNĂTATE COPĂCENI***

 ***Data înregistrării:*** 27.02.2017

****

***28. SLOVEANCA*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7460207.005.01

 Suprafața: 125.2 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/09/14951)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14951)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009



 ***Or. SÎNGEREI STOMATOLOGIE***

 ***Imobil:***  Număr Cadastral – 7401509.068.01

 Suprafața: 376.8 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/12/7150)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 97401/12/7150)

 ***Data înregistrării:*** 11.05.2012

 ***Tipul grevării:*** Contract

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de comodat nr.3/21 din 01.06.2021 (7401/21/10244)

 ***Termenul: 01.06.2021***

 ***Solicitantul:*** DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI SÎNGEREI

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral ***–*** 7401509.068

 Suprafața: 0.0377 ha

 ***Proprietarul:*** Administrația publică locală

 ***Temeiul înscrii:*** Legea nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării:*** 21.05.2012



 ***Or. SÎNGEREI SERVICIU DE ARHIVĂ*** 1 Încăpere

 ***Imobil:*** Număr Cadastral ***-*** 7401512.211.01.003

 Suprafața: 179.3 m

 ***Proprietar:*** SERVICIUL DE ARHIVĂ a raionului Sîngerei

 ***Temeiul Înscrierii***: 29.08.2008



 ***Or. SÎNGEREI ȘCOALA SPORT***

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401514.069.01.001

 Suprafața: 321.9 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de primire-predare nr f/n din 22.05.2013 (7401/13/13573)

 ***Data Înregistrării:*** 26.09.2013

 ***Or. SÎNGEREI , CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.120.01

 Suprafața: 567.7 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere a clădirilor , proprietatea a Consiliului raional Sîngerei situația la 2009 nr din 06.08.2009 (7401/10/5756)

 ***Data înregistrării:*** 25.05.2010

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral 7401515.120

 Suprafața 0.053 ha

 ***Or. SÎNGEREI LICEUL TEORETIC M. EMINESCU*** 3 ( Trei) Construcții



 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.121.01

 Suprafața: 750.3 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.121.02

 Suprafața: 18.0 m2

***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.121.03

 Suprafața: 49.0 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere nr (7401/09/14931)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14931)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Gestiune Economică

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/10/6886)

 Decizia Consiliului local Nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/10/6886)

 ***Solicitantul:*** DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI SPORT , SÎNGEREI

 ***Data înregistrării: 25.06.2010***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401515.121

 Suprafața: 0.5409 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria or. Sîngerei

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 ***Data înregistrării: 31.12.2009***

 ***Or. SÎNGEREI (PARC LOGISTIC INDUSTRIAL)*** 3 (Trei) Construcții

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7469301.007.01

 Suprafața: 121.2 m2

 ***Modul de folosință:*** Clădire administrativă

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7469301.007.02

 Suprafața: 2299.5 m2

 ***Imobil:*** Număr Cadastral - 7469301.007.03

 Suprafața: 11.6 m2

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Proces verbal de recepție nr. 171204001 din 04.12.2017 (7401/18/17716)

 Proces verbal de recepție nr.18150800 din 15.08.2018 (7401/18/17716)

 ***Tipul grevării:*** Locațiune

 ***Obiectul grevării:*** 7469301.007.01

 7469301.007.02

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de locațiune nr.4/19 din 01.04.2019 (7401/19/6047)

 Acord adițional nr.1 din 09.04.2019 (7401/19/6047)

 ***Termenul***: 01.09.2016 – 31.08.2046

 ***Solicitantul:*** Societatea cu Răspundere Limitată LOGISTICĂ-DEPOZITARE

 ***Sediu:*** Sîngerei, or.Sîngerei, Nicolae Testimițeanu nr.4

 ***Data înregistrării:*** 09.04.2019

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7469301.007

 ***Locul amplasării:*** SEPAR. Din 7469301006

 ***Modul de folosință:*** Agricol

 Suprafața: 11.8308 ha

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de predare primire din 16.07.2013 (7401/13/14138)

 Decizia Consiliului Raional nr.5/1 din 16.07.2013 (7401/13/14138)

 Decizia privind formarea bunului imobil din 27.06.2017 (7401/17/15895)

***Data înregistrării:* 30.07.2013**

 ***Tipul grevării:*** Locațiune

 ***Temeiul înscrierii:*** Contract de locațiune nr.4/19 din 01.04.2019 (7401/19/6047)

 Acord adițional nr.1 din 09.04.2019 (7401/19/6047)

 ***Termenul***: 01.09.2016 – 31.08.2046

 ***Solicitantul:*** Societatea cu Răspundere Limitată LOGISTICĂ-DEPOZITARE

 ***Sediu:*** Sîngerei, or.Sîngerei, Nicolae Testimițeanu nr.4

 ***Data înregistrării:*** 09.04.2019

 ***Or. SÎNGEREI ȘCOALA ARTE M. Dolgan*** 1 (Una) Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.112.01

 Suprafața: 808.9 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI ,Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/10/4949)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/13 din 06.08.2009 (7401/09/14932)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Gestiune economică

 ***Solicitantul:*** SECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI RAIONAL SÎNGEREI

 ***Sediul:*** r-nul Sîngerei, or. Sîngerei, str. Barbu Lăutaru, 29

 ***Data înregistrării:*** 04.05.2010

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401515.112

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

 Suprafața: 0.0809 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria or.Sîngerei

 ***Temeiul înregistrării:*** Legea UAT nr523-XIV din 16.07.1999 (7401/09/14932)

 Data înregistrării: 31.12.2009

 ***Or. SÎNGEREI INCUBATORUL DE AFACERI*** 2 (Două) Construcții



 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401509.070.02

 Suprafața: 631.3 m2

*Adresa:* r-nul Sîngerei, or. Sîngerei str. Nicolae Testimițianu , 5

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/15/1809)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/15/1809)

 Decizia privind formarea bunului imobil din 06.02.2015 (7401/15/1809)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401509.070.03

*Adresa:* r-nul Sîngerei, or. Sîngerei str. Nicolae Testimițianu , 5

 Suprafața: 542.2 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/15/1812)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/15/1812)

 Decizia privind formarea bunului imobil din 09.02.2015 (7401/15/1812)

 ***Data înregistrării:*** 06.02.2015

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401509.070.04

 *Adresa:* r-nul Sîngerei, or. Sîngerei str. Nicolae Testimițianu , 5

Suprafața: 711.9 m2

***Proprietarul:*** CONSILIULUI RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/15/1813)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/15/1813)

 Decizia privind formarea bunului imobil din 09.02.2015 (7401/15/1813)

 ***Data înregistrării:*** 06.02.2015

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401509.070

 ***Modul de folosință:*** Pentru construcții

Suprafața: 0.5446 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria or. Sîngerei , Codul Personal 1007601002223

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea nr.981-XIV din 11.05.2000

 ***Data înregistrării:*** 02.06.2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Or. SÎNGEREI BLOCUL LOCATIV 35 APARTAMENTE*** 1 (Una) Construcție



 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401508.144.01

 Suprafața: 432.5 m2

 ***Modul de folosință:*** Construcție nefinalizată

 Proprietarul: CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, (28.12.2006)

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de primire-predare din 14.09.2011 (7401/15/18780)

 Decizia nr. 10/10 din 17.08.2011, 6/18 din 18.08.2011, 8/1 din 30.11.2015 (7401/15/18780)

 ***Data înregistrării:*** 01.12.2015

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401508.144

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

 Suprafața: 0.0887 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria or. Sîngerei, Codul Personal 100760100223

 ***Data înregistrării: 17.01.2009***

 ***Or. Sîngerei CĂMINUL LICEUL MIHAI EMINESCU*** 1 (una) Construcție



 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401519.002.01

 Suprafața: 393.0 m2

 Adresa: r-nul Sîngerei , or. Sîngerei, str. Independenței, 120

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI, Certificat 30913815

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/09/14930)

 Decizia Consiliului Raional nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/09/14930)

 Data înregistrării: 31.12.2009

 ***Tipul grevării:*** Gestiune economică

 ***Temeiul înscrierii:*** Act de inventariere din 06.08.2009 (7401/10/6887)

 Decizia Consiliului Raional Sîngerei nr.3/11 din 06.08.2009 (7401/10/6887)

 ***Data înregistrării:*** 31.12.2009

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401519.002

 ***Modul de folosință:*** Pentru Construcții

 Suprafața: 0.1968 ha

 ***Proprietarul:*** Primăria or. Sîngerei

 ***Temeiul înscrierii:*** Legea privind proprietatea publică a UAT nr.523-XIV din 16.07.1999

 Data înregistrării: 31.12.2009

 ***Or. Sîngerei SALA SPORT LICEUL MIHAI EMINESCU*** (Una) 1 Construcție

 ***Imobil:*** Număr Cadastral – 7401515.172.01

 Suprafața: 471.8 m2

***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Teren:*** Număr Cadastral – 7401515.172

 Suprafața: 0.183 ha

 ***Proprietarul:*** CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI , Certificat 30913815

 ***Data înregistrării:***11.01.2006



 ***Evaluare succintă a imobilului,parte componentă a patrimoniului Consiliului Raional Sîngerei, privind starea tehnică 2021-2022.***

 **Localitatea:**s.Rădoia. **Denumirea instiuției publice:**IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:** Moraru Galina. **Funcția ocupată:** Șef interimar. **Date de contact:** tel.026237335. **Data completării:** 16.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 16 pers. Dintre care 15 femei,1 bărbat. **Instituția funcționează 8/24 ore. Clădire cu destinație publică,**IMSPCS. **Anul finalizării construcției:** 1991. **Construcția deține:** Subsol, neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500-600mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** monotubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă, fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Fântână.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**com.Bilicenii Vechi. **Denumirea instiuției publice:**IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:** Melnic Emil. **Funcția ocupată:** Șef CS. **Date de contact:** tel.026233373, gsm.069706604, e-mail: emelnic@rambler.ru. **Data completării:** 16.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 10 pers. Dintre care 8 femei,2 bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IMSPCS. **Anul finalizării construcției:** 1984. **Construcția deține:** Subsol, neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 450 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă, fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:** Două unități funcționale. **Alimentarea cu apă rece:** Fântână.

**Localitatea:**com.Bilicenii Noi. **Denumirea instiuției publice:** OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:** Pelipețchi Tatiana. **Funcția ocupată:** asistent medical. **Date de contact:** tel.026232333, gsm.069497980, e-mail: tatiana33@mail.ru **Data completării:** 16.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează parțial. **Personalul angajat:** 3 pers. Dintre care 2 femei,1 bărbat. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** -. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** argilă,grosimea 800 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Fântână.

**Localitatea:**com.Cotiujenii Mici. **Denumirea instiuției publice:** CS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:-**. **Funcția ocupată:-**. **Date de contact:** tel.-, gsm.-, e-mail:- **Data completării:** 15.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 6 pers. Dintre care 4 femei,2 bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CS. **Anul finalizării construcției:1985**. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** Sobe (2) pe bază de lemne și cărbune. **Sistemul termic:-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** -. **Materialul corpurilor de încălzire:** -. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Sondă arteziană.

**Localitatea:**s.Alexeuca. **Denumirea instiuției publice:** OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:-**. **Funcția ocupată:-**. **Date de contact:** tel.-, gsm.-, e-mail:- **Data completării:** 15.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:**Nu funcționează. **Personalul angajat:-**. Dintre care - femei,- bărbat. **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** argilă,grosimea 450 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 75%. **Alimentare cu energie termică:** Sobă pe bază de lemne și cărbune. **Sistemul termic: -.Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece: -.**

**Localitatea:**com.Izvoare. **Denumirea instiuției publice:**CMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:-**. **Funcția ocupată:-**. **Date de contact:** tel.-, gsm.-, e-mail:- **Data completării:** 16.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează parțial. **Personalul angajat:** 4 pers. Dintre care 3 femei,1 bărbat. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CMF. **Anul finalizării construcției:** -. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** argilă,grosimea 500 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 75%. **Alimentare cu energie termică:**Sobe. **Sistemul termic:-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:-**. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Fântână.

**Localitatea:**com.Chișcăreni. **Denumirea instiuției publice:**IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:** Cărăuș Elena. **Funcția ocupată:** Medic de familie. **Date de contact:** tel.026241345, gsm.079472047, e-mail: cschiscareni@ms.md **Data completării:** 18.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează 85%. **Personalul angajat:** 18 pers. Dintre care 15 femei,3 bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IMSPCS. **Anul finalizării construcției:** 1955. **Construcția deține:** Subsol, neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 600 mm. **Izolare termică:** Nu este izolată termic**. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de lemne și cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** oțel, cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Boiler,încălzitor Delimano. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Sondă arteziană.

**Localitatea:**com.Chișcăreni. **Denumirea instiuției publice:**CCA. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Mereuță Gheorghe. **Funcția ocupată:**Direcor interimar. **Date de contact:** tel.026241505, gsm.079752365, e-mail:ccacachiscareni@gmail.com **Data completării:** 18.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 14 pers. Dintre care 7 femei,7 bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CCA. **Anul finalizării construcției:** 1976. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră,grosimea 850 mm. **Izolare termică:**Izolată parțial(10%),50mm**. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală și sobe pe bază de lemne și cărbune,. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:**Sondă arteziană.

**Localitatea:**s.Bocancea Schit. **Denumirea instiuției publice:** OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Andrieș Liubovi. **Funcția ocupată:** asistent medical. **Date de contact:** tel.026249420, gsm.060414359, e-mail:- **Data completării:** 18.11.2021. **Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 2 pers. Dintre care 2 femei. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** -. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 400 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:**Sobe pe bază de cărbuni și lemne. **Sistemul termic:** -. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler). **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Sondă arteziană. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**com.Dumbrăvița. **Denumirea instiuției publice:** OMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Zgureanu Svetlana. **Funcția ocupată:** asistent medical. **Date de contact:** tel.026243190, gsm.060067976, e-mail:- **Data completării:** 18.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează parțial. **Personalul angajat:** 9 pers. Dintre care 7 femei,2 bărbați. **Instituția funcționează 12/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OMF. **Anul finalizării construcției:** 1989. **Construcția deține:** Subsol neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră d calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică: Nu este izolată termic. Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 75%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de lemne și cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Sondă arteziană.

**Localitatea:**s.Bursuceni. **Denumirea instiuției publice:** OMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Gherman Oxana. **Funcția ocupată:**Medic de familie. **Date de contact:** tel.026256310, gsm.069395550, e-mail:oxanagherman050@gmail.com **Data completării:** 18.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 5 pers. Dintre care 5 femei. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OMF. **Anul finalizării construcției:** 1960. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** argilă,grosimea 500 mm. **Izolare termică:** Este izolată termic,100%,50mm. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de lemne și cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:** Fântână.

**Localitatea:**com.Coșcodeni. **Denumirea instiuției publice:** IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Barcari Claudia. **Funcția ocupată:**Șef CS. **Date de contact:** tel.026236265, gsm.068818483, e-mail:cscoscodeni@ms.md. **Data completării:** 18.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 14 pers. Dintre care 11 femei,3 bărbați. **Instituția funcționează 12/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IMSPCS. **Anul finalizării construcției:** 2010. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** beton armat,grosimea 500 mm. **Izolare termică:** Este izolată termic,100mm. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(cazan gaze naturale). **Sistem de climatizare:**Este(3 unități). **Alimentarea cu apă rece:**Sondă arteziană.

**Localitatea:**s.Heciul Vechi,com.Alexăndreni. **Denumirea instiuției publice:**CMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Spiniuc Lidia. **Funcția ocupată:**Asistentă medicală. **Date de contact:** tel.026254065, gsm.067323279. **Data completării:** 17.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 4 pers. Dintre care 4 femei. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CMF. **Anul finalizării construcției:** 1950. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** argilă,grosimea 750 mm. **Izolare termică:** nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(cazan gaze naturale). **Sistem de climatizare:**nu este. **Alimentarea cu apă rece:**Fântână.

**Localitatea:**s.Grigorești,com Alexăndreni. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Prisacari Maria. **Funcția ocupată:**Asistentă medicală. **Date de contact:** tel.026271738, gsm.060231484. **Data completării:** 17.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**4 pers. Dintre care 4 femei. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** 1950. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** Argilă,grosimea 300 mm. **Izolare termică:** nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** convector pe bază de gaze naturale(3unități). **Sistemul termic:** -. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** -. **Materialul corpurilor de încălzire:** -. **Apă caldă în clădire:**nu este. **Sistem de climatizare:-**. **Alimentarea cu apă rece:**-.

**Localitatea:**or.Biruința. **Denumirea instiuției publice:**IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Gheorghe Ojog. **Funcția ocupată:**Șef IMSPCS. **Date de contact:** tel.026260346, gsm.069036292, e-mail:cs.biruinta@ms.md. **Data completării:** 17.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 37 pers. Dintre care 33 femei,4 bărbați. **Instituția funcționează 24/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IMSPCS. **Anul finalizării construcției:** 1982. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:** Este izolată termic,50mm. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 75%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** mono-tubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:**Este. **Alimentarea cu apă rece:**Rețea de distribuție.

**Localitatea:**or.Biruința,Policlinica. **Denumirea instiuției publice:**CMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:** Gheorghe Ojog. **Funcția ocupată:** Șef IMSPCS. **Date de contact:** tel.026260346, gsm.069036292. **Data completării:** 17.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** nu funcționează. **Personalul angajat:-**. Dintre care - femei. **Instituția** nu funcționează**.** **Clădire cu destinație publică,**CMF. **Anul finalizării construcției:** 1950. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 750 mm. **Izolare termică:** nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 25%. **Alimentare cu energie termică:** -. **Sistemul termic:** -. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** -. **Apă caldă în clădire:-**. **Sistem de climatizare:**nu este. **Alimentarea cu apă rece:**-.

**Localitatea:**Cubolta. **Denumirea instiuției publice:**CS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Boișteanu Vadim. **Funcția ocupată:**Șef CS. **Date de contact:** tel.026258350, gsm.079021674, e-mail:cs.cubolta@ms.md. **Data completării:** 17.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**8 pers. Dintre care 7 femei,1 bărbat. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CS. **Anul finalizării construcției:** 1965. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 450 mm. **Izolare termică:** nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Nu este. **Sistem de climatizare:**Nu este. **Alimentarea cu apă rece:**Rețea de distribuție.

**Localitatea:**s.Octeabriscoe,com.Țambula. **Denumirea instiuției publice:**CMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**-. **Funcția ocupată:**-. **Date de contact:** tel.-, gsm.-, e-mail:-. **Data completării:** 17.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează parțial. **Personalul angajat:** 2 pers. Dintre care 2 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CMF. **Anul finalizării construcției:** 1982. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 25%. **Alimentare cu energie termică:** sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic:** mono-tubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Nu este. **Sistem de climatizare:**e nu este. **Alimentarea cu apă rece:**Rețea de distribuție.

**Localitatea:**s.Vrănești,or. Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Railean Corina. **Funcția ocupată:**asistentă medicală. **Date de contact:** tel.026265374, gsm.078302585, e-mail:damiancorina@mail.ru. **Data completării:** 15.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 2 pers. Dintre care 2 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IMSPCS. **Anul finalizării construcției:** 1970. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 450 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:**sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:**Nu este. **Sistem de climatizare:**Nu este. **Alimentarea cu apă rece:**Sondă arteziană.

**Localitatea:**com Țambula. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:-**. **Funcția ocupată:**-. **Date de contact:** tel.-, gsm.-, e-mail:-. **Data completării:** 03.12.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**  pers. Dintre care- femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** -. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** sobe. **Sistemul termic:** mono-tubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** nu este. **Sistem de climatizare:**nu este. **Alimentarea cu apă rece:**fântână.

**Localitatea:**com Grigorăuca. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:-**. **Funcția ocupată:**-. **Date de contact:** tel.-, gsm.-, e-mail:-. **Data completării:** 25.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** nu funcționează. **Personalul angajat:**  pers. Dintre care- femei,- bărbați. **Instituția funcționează 0 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** -. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** sobe. **Sistemul termic:** mono-tubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** nu este. **Sistem de climatizare:**nu este. **Alimentarea cu apă rece:**fântână.

**Localitatea:**s.Sacarovca,Drăgănești. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Gușcenco Valentina. **Funcția ocupată:**asistentă medicală. **Date de contact:** tel.-, gsm.069078204. **Data completării:** 24.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:** 1 pers. Dintre care 1 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore,3 zile/săpt.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 450 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 0%. **Alimentare cu energie termică:**sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:**Nu este. **Sistem de climatizare:**Nu este. **Alimentarea cu apă rece:**fântână.

**Localitatea:**s.Răzălăi,com.Pepeni.**Denumirea instiuției publice:**Școală auxiliară. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**-. **Funcția ocupată:**-. **Date de contact:** tel.-, gsm.-. **Data completării:**19.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** nu funcționează. **Personalul angajat:** - pers. Dintre care femei,- bărbați. **Instituția funcționează-. Clădire cu destinație publică,**Școală auxiliară. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția deține:** subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 0%. **Alimentare cu energie termică:**sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:**Nu este. **Sistem de climatizare:**Nu este. **Alimentarea cu apă rece:**deconectată.

**Localitatea:**orSîngerei. **Denumirea instiuției publice:**IMSP,,Spitalul Raional Sîngerei”. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Malcoci Vasile. **Funcția ocupată:**Director. **Date de contact:** tel.026284405, gsm.0690151191, e-mail:srsingerei@ms.md. **Data completării:** 07.12.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**290 pers. Dintre care 235 femei,55 bărbați. **Instituția funcționează 24/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IMSP. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:** nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 75%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă,aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:**Este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**orSîngerei. **Denumirea instiuției publice:**CCA Sîngerei. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Dorojneac Stela. **Funcția ocupată:**Director. **Date de contact:** tel.026223762, gsm.060043306, e-mail:ccasingerei@mail.ru. **Data completării:** 25.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**20 pers. Dintre care14 femei,6 bărbați. **Instituția funcționează 4/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CCA. **Anul finalizării construcției:** 1984. **Construcția nu deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:** nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** Nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă, cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:** nu este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**IMSP CS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Eleonora Tartacovschi. **Funcția ocupată:**Șef Centru de Sănătate. **Date de contact:** tel.026222662, gsm.069014074, e-mail:cs.singerei@ms.md. **Data completării:** 06.12.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**75 pers. Dintre care - femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CS. **Anul finalizării construcției:** 1979. **Construcția deține:** Subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 400 mm. **Izolare termică:**Izolată parțial,50mm. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:**Este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**Casa raională de cultură. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Cereseu Ion. **Funcția ocupată:**Director. **Date de contact:** tel.-, gsm.067118584, e-mail:cereseu.ion@bk.ru. **Data completării:** 25.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**71 pers. Dintre care - femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Casa de cultură. **Anul finalizării construcției:** -. **Construcția nu deține:** subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 600 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,cu izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** aluminiu,cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**nu este**Sistem de climatizare:**Este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**s.Chirileni,com.Drăgănești. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Gușcenco Valentina. **Funcția ocupată:**asistentă medicală. **Date de contact:** tel.-, gsm.069078204, e-mail:-. **Data completării:** 16.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**1 pers. Dintre care 1 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**OS. **Anul finalizării construcției:** 1950. **Construcția nu deține:**subsol. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 450 mm. **Izolare termică:**-. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:**sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic:-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:**-. **Materialul corpurilor de încălzire:-**. **Apă caldă în clădire:-**. **Sistem de climatizare:**-. **Alimentarea cu apă rece:**-.

**Localitatea:**com.Pepeni. **Denumirea instiuției publice:**Liceul teoretic,,Alexandru Agafi”. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Rudei Liuba. **Funcția ocupată:**Director. **Date de contact:** tel.026242694, gsm.067700101, e-mail:rudeiliuba@yahoo.com.**Data completării:** 19.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**100 pers. Dintre care 85 femei,15 bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Instituție de învățământ. **Anul finalizării construcției:** 1981. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Izolată integral,120mm. **Construcția acoperișului:** în pante,cu izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă,aluminiu cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:**-. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**com.Pepeni. **Denumirea instiuției publice:**IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Spinachi Ion. **Funcția ocupată:**Șef centru de sănătate. **Date de contact:**tel.026292764, gsm.069537303,e-mail:cs.pepeni@ms.md.**Data completării:** 19.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**32 pers. Dintre care 27 femei,5 bărbați. **Instituția funcționează 12/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Centru de sănătate. **Anul finalizării construcției:** 1988. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Izolată integral 50mm. **Construcția acoperișului:** în pante,cu izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:**Este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**com.s.Drăgănești. **Denumirea instiuției publice:**IMSPCS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Gheorghe Mereniuc. **Funcția ocupată:**Șef CS. **Date de contact:** tel.026239259, gsm.069994292, e-mail:cs.draganești@ms.md.**Data completării:** 15.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**68 pers. Dintre care- femei,- bărbați,beneficiari 30 pers. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**CS. **Anul finalizării construcției:** 1987. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Izolată integral,100mm. **Construcția acoperișului:** în pante,cu izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** monotubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă, cu robinete și capuri termostatice,parțial. **Apă caldă în clădire:** Este(boiler electric). **Sistem de climatizare:**-. **Alimentarea cu apă rece:** sondă arteziană.

**Localitatea:**com.Bălășești. **Denumirea instiuției publice:**OMF. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Paladi Galina. **Funcția ocupată:**asistentă medicală. **Date de contact:**tel.026292762,gsm.068037895,email:cs.balasesti@ms.md.**Datacompletării:**19.11.2021**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează parțial. **Personalul angajat:**6 pers. Dintre care 6 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 24/24 ore.** **Clădire cu destinație publică:OMF**. **Anul finalizării construcției:** 1985. **Construcția nu deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**nu este izolată termic. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 50%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**nu este. **Sistem de climatizare:**-. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**s.Mihailovca. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Pavlov Galina. **Funcția ocupată:**asistentă medicală. **Date de contact:**tel.026235217,gsm.068355626,e-mail:-.**Data completării:** 19.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**2 pers. Dintre care 2 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică:**OS. **Anul finalizării construcției:** 1975. **Construcția nu deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic:-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:**-. **Materialul corpurilor de încălzire:**nu sunt. **Apă caldă în clădire:**nu este. **Sistem de climatizare:**nu este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**s.Sloveanca. **Denumirea instiuției publice:**OS. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Tronciu Veronica. **Funcția ocupată:**asistentă medicală. **Date de contact:**tel.026292763,gsm.068725642,e-mail:veronicatronciu@gmail.com.**Data completării:** 19.11.2021.

**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează parțial. **Personalul angajat:**2 pers. Dintre care 2 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică:**OS. **Anul finalizării construcției:** 1985. **Construcția nu deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică**:Izolată parțial. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** sobe pe bază de cărbune și lemne. **Sistemul termic:-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:**-. **Materialul corpurilor de încălzire:**nu sunt. **Apă caldă în clădire:**nu este. **Sistem de climatizare:**nu este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**Școala de Arte,,Mihai Dolgan” **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**V.Mocanu. **Funcția ocupată:**Contabil Șef. **Date de contact:** tel.026221898, gsm.060270520, e-mail:vmocanu1960@yahoo.com.**Data completării:** 19.11.2021.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**- pers. Dintre care- femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Școală de muzică. **Anul finalizării construcției:** 1974. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 600 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă,fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:** Este(cazan pe bază de gaze naturale). **Sistem de climatizare:**Este(5unități). **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**IP,,Incubatorul de afaceri”. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Ala Șargu. **Funcția ocupată:**Administrator interimar.**Date de contact:** tel.026284036, gsm.068230505, e-mail:incubatorulsingerei@gmail.com.**Data completării:** 25.01.2022.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**29 pers. Dintre care20 femei,9 bărbați. **Instituția funcționează 24/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**IAS. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** oțel(metal),cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Nu este. **Sistem de climatizare:**Este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**com..Sîngereii Noi. **Denumirea instiuției publice:**Parc Logistic Industrial. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Roșca Victor.. **Funcția ocupată:**Șef secție.**Date de contact:** tel.-, gsm.076747777, e-mail:-.**Data completării:** 25.01.2022.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**4 pers. Dintre care- femei,4 bărbați. **Instituția funcționează 24/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Parc Logistic Industrial. **Anul finalizării construcției:2018**. **Construcția nu deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:**beton armat,cu grosimea 500mm. **Izolare termică:** Este izolată, 200mm **Construcția acoperișului:**Combinat cu izolare termică. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:-**. **Sistemul termic:-**. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:-**. **Materialul corpurilor de încălzire:-**.**Ventilare mecanică,dirijată.** **Apă caldă în clădire:**Nu este. **Sistem de climatizare:** Nu este. **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**Arhiva Raională. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Costețchi Lilia. **Funcția ocupată:**Șef Serviciul Arhivă.**Date de contact:** tel.026222051, gsm.069031932, e-mail:costețchililia@gmail.com.**Data completării:** 25.01.2022.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**2 pers. Dintre care2 femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**-. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 500 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** oțel(metal),cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Este(boiler electric). **Ventilare mecanică. Sistem de climatizare:**Este(1unitate). **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**Școala de Sport. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Viorel Midrigan. **Funcția ocupată:**Director.**Date de contact:** tel.-, gsm.068873887, e-mail:-.**Data completării:** 25.01.2022.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**35 pers. Dintre care5 femei,30 bărbați. **Instituția funcționează 12/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Școală de Sport. **Anul finalizării construcției:** 1970. **Construcția deține:** Subsol,neâncălzit. **Materialul pereților exteriori:** piatră de calcar,grosimea 600 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale,lemne și cărbune. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** oțel(metal),cu robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Este. **Sistem de climatizare:**Este(1 unitate). **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**Căminul studențesc ,,Liceul Teoretic Mihai Eminescu”. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:** Nicolae Melinte. **Funcția ocupată:**Director.**Date de contact:** tel.-, gsm.068084492, e-mail:lc\_mihai\_eminescu@yahoo.com.**Data completării:** 10.02.2022.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Persoanele care benifeciază:**55 pers. Dintre care- femei,- bărbați. **Instituția funcționează 24/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**Cămin stundețesc. **Anul finalizării construcției:** 1980. **Construcția nu deține:** subsol. **Materialul pereților exteriori:** beton armat cu grosimea 600 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** fontă,fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Este (boiler electric). **Sistem de climatizare:**Este(naturală). **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Localitatea:**or.Sîngerei. **Denumirea instiuției publice:**Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”. **Persoana responsabilă de completarea chestionarului:**Melinte Nicolae. **Funcția ocupată:**Director.**Date de contact:** tel.-, gsm.068084492, e-mail:lc\_mihai\_eminescu@yahoo.com.**Data completării:** 10.02.2022.**Funcționalitatea clădirii:** Funcționează. **Personalul angajat:**250pers. Dintre care- femei,- bărbați. **Instituția funcționează 8/24 ore.** **Clădire cu destinație publică,**liceu. **Anul finalizării construcției:** 1986. **Construcția deține:** Subsol încălzit.**Sală sportivă:**Deține. **Materialul pereților exteriori:** beton arma cu grosimea 600 mm. **Izolare termică:**Nu este izolată. **Construcția acoperișului:** în pante,fără izolare planșeu pod. **Ferestre PVC:** 100%. **Alimentare cu energie termică:** centrală termică individuală pe bază de gaze naturale. **Sistemul termic:** bitubular. **Izolarea țevilor în încăperile neâncălzite:** nu sunt izolate. **Materialul corpurilor de încălzire:** oțel(metal),fără robinete și capuri termostatice. **Apă caldă în clădire:**Este(boiler electric). **Ventilare:** mecanică,naturală**. Sistem de climatizare:**Este(6unitatăți). **Alimentarea cu apă rece:**sondă arteziană.

**RAPORTUL (TOTAL CONSTRUCȚII/CONSTRUCȚII FUNCȚIONALE/CONSTRUCȚII ACCESORII)**

****

***TOTAL = 115 Construcții***

***Construcții Accesorii = 55***

***Construcții în Folosință = 60***

Informațiile din prezentul raport sunt oferite de către persoanele responsabile în cadrul instituțiilor, garantarea corectitudinii și asumarea responsabilității sunt asumate prin semnătura și ștampila instituțiilor (chestionarele original se află în cadrul Serviciului SAT și EE)